Адрес: НСО, р.п. Кольцово, ул.Центральная д.2

Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением цели управления многоквартирном доме, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг

с 01.07.2014 по 30.06.2015г

| № п/п | Вид работ, услуг | Периодичность, сроки выполнения | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по содержанию внутридомовых инженерных систем | 30,6 |
| 1.1. | Система центрального отопления | 4,7 |
|  | Проведение плановых технических осмотров (полных и частичных) | 2 раза в год |  |
|  | Проведение неплановых технических осмотров (полных и частичных) | по мере необходимости |  |
|  | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний деаэрированной водой, а также останов и герметизация системы после отопительного периода) под давлением 0,5 атм. | по окончании отопительного периода |  |
|  | Гидравлические испытания системы | 2 раза в год |  |
|  | Разборка и очистка грязевиков | 1 раз в межотопительный период |  |
|  | Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов |  |  |
|  | Смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек |  |  |
|  | Врезка штуцеров, воздушников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при мере необходимости |  |  |
|  | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовка), замена фланцевых соединений по всей системе | по мере необходимости |  |
|  | Регулировка системы отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок | в отопительный период по мере необходимости |  |
| 1.2. | Система горячего водоснабжения (ГВС) | 5,8 |
|  | Проведение плановых технических осмотров (полных и частичных) | 2 раза в год |  |
|  | Проведение неплановых технических осмотров (полных и частичных) | по мере необходимости |  |
|  | Очистка от накипи, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | 1 раз в год в соответствии с производственным графиком |  |
|  | Врезка штуцеров, воздушников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при мере необходимости |  |  |
|  | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовка), замена фланцевых соединений по всей системе | по мере необходимости |  |
| 1.3. | Система холодного водоснабжения (ХВС) | 3,8 |
|  | Проведение плановых технических осмотров (полных и частичных) | 2 раза в год |  |
|  | Проведение неплановых технических осмотров (полных и частичных) | по мере необходимости |  |
|  | Смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | 1 раз в год в соответствии с производственным графиком |  |
|  | Врезка штуцеров, воздушников в систему |  |  |
|  | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовка), замена фланцевых соединений по всей системе | по мере необходимости |  |
| 1.4. | Система ливневой канализации | 0,4 |
|  | Прочистка водоприемных воронок внутреннего водостока, укрепление водостока, желобов, очистка дренажа, устранение засоров | 1 раз в год согласно графику противопаводковых мероприятий |  |
| 1.5. | Система канализации | 1,0 |
|  | Проведение плановых технических осмотров (полных и частичных) | 2 раза в год |  |
|  | Проведение неплановых технических осмотров (полных и частичных) | по мере необходимости |  |
|  | Устранение засоров, зачеканка раструбов канализационных стояков, проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости |  |
| 1.6. | Система вентиляции | 0,4 |
|  | Проведение плановых технических осмотров (полных и частичных) | 2 раза в год |  |
|  | Проведение неплановых технических осмотров (полных и частичных) | по мере необходимости |  |
|  | Восстановление работоспособности внутренней системы вентиляции (прочистка стояков, вентиляционных выходов) | по мере необходимости |  |
| 1.7. | Система электроснабжения | 14,5 |
|  | Проведение полных плановых технических осмотров | 2 раза в год |  |
|  | Проведение частичных плановых технических осмотров | ежемесячно |  |
|  | Проведение неплановых технических осмотров (полных и частичных) | по мере необходимости |  |
|  | Проведение электротехнических замеров сопротивления, изоляции, петли «фаза-ноль» | 1 раз в 3 года |  |
|  | Замена вышедших из стоя электроустановочных изделий (электроламп, патронов, светильников) в местах общего пользования, подвальных, чердачных и подсобных помещениях, помещениях технических этажей, в светильниках наружного освещения | по мере необходимости (по результатам осмотров или по заявке жильцов) |  |
|  | Сбор вышедших из употребления энергосберегающих и других ртутьсодержащих ламп от жителей многоквартирного дома, передача на утилизацию в специализированную организацию | в соответствии с графиком приема |  |
|  | Очистка помещений электрощитовых и шкафов ВРУ от посторонних предметов, мусора и грязи | 2 раза в год |  |
|  | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распределительных коробках | 2 раза в год |  |
|  | Контроль надежности закрытия ВРУ, электрощитовых, этажных щитков, щитков слаботочных устройств | ежедневно |  |
| 2. Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1,7 |
|  | Прием по телефону и регистрация заявок жителей о неисправностях в инженерных коммуникациях и оборудовании многоквартирного дома, ведение диспетчерского журнала, обследование специалистом места аварии, составление аварийных актов, актов обследования для оценки ущерба, причиненного аварией | круглосуточно |  |
| 3. Работы по эксплуатации строительных конструкций | 0,5 |
|  | Проведение технических (общих, частичных, плановых и неплановых) осмотров состояния конструктивных элементов здания и объектов общего имущества МКД с ведением журнала | 2 раза в год |  |
|  | Очистка отмосток от мусора и растительности | в летний период ежедневно |  |
|  | Удаление нависаний снега и льда с крыш, парапетов, козырьков, | по мере необходимости |  |
|  | Очистка отмосток от снега | согласно графику противопаводковых мероприятий |  |
|  | Работы по обслуживанию чердачных и подвальных выходов, выходов на технический этаж: контроль надежности закрытия дверей, люков и металлических решеток | ежедневно |  |
| 4. Работы по санитарному содержанию объектов общего имущества многоквартирного дома | 22,6 |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа в домах без лифта | 2 раза в неделю |  |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей в домах без лифта | 2 раза в месяц |  |
|  | Мытье окон | 1 раз в год |  |
|  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  |
|  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |  |
|  | Удаление мусора (ТБО) из уличных контейнерных мусоросборников, транспортирование до мест утилизации, передача на утилизацию | по мере накопления, но не реже 3 раз неделю |  |
|  | Очистка и дезинфекция контейнерных мусоросборников и всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |  |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках | ежедневно |  |
|  | Дезинсекция объектов общего имущества | по необходимости |  |
|  | Дератизация объектов общего имущества | 1 раз в месяц |  |
|  | Очистка кровель, козырьков, чердачных и подвальных помещений от посторонних предметов и мусора | 1 раз в год |  |
| 5. | Работы по уборке придомовой территории |  | 35,4 |
|  | Подметание крылец, подходов, тротуаров, очистка от мусора отмосток и газонов | в летний период ежедневно |  |
|  | Подметание и сдвигание свежевыпавшего снега с крылец, подходов, тротуаров, очистка территории от мусора | в зимний период ежедневно |  |
|  | Очистка территории от уплотненного снега, наледи, посыпка песком | по мере необходимости |  |
| 6. Текущий ремонт объектов общего имущества многоквартирного дома | 4,3 |
| 6.1. | Система вентиляции | 0,1 |
|  | Ремонт оголовков вентиляционных шахт, замена колпаков и дефлекторов на вентиляционных трубах | 1 раз в 2 года |  |
| 6.2. | Система ливневой канализации | 0,1 |
|  | Устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей, частичный ремонт и замена отдельных участков труб | по мере необходимости |  |
| 6.3. | Система электроснабжения | 1,0 |
|  | Ревизия этажных щитков (частичный ремонт и замена неисправного оборудования, восстановление электропроводки, подтяжка контактных соединений, замена автоматических выключателей, пакетных переключателей) | 1 раз в год |  |
|  | Ревизия ВРУ (ремонт электропроводки, подтяжка контактных соединений, замена неисправных автоматических выключателей, клеммных колодок и т.д.) | 2 раза в год |  |
|  | Ремонт и модернизация осветительной электросети мест общего пользования | по мере необходимости |  |
| 6.4. | Строительные конструкции | 3,1 |
|  | Частичный ремонт межпанельных швов, заделка трещин | по мере необходимости (по заявке жильцов) |  |
|  | Частичный ремонт кровель (устранение неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат независимо от материала кровли) | по мере необходимости |  |
|  | Ремонт и укрепление парапетных ограждений кровли (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений) | по мере необходимости |  |
|  | Восстановление и замена входных и тамбурных дверей в подъезды домов, частичный ремонт и восстановление оконных заполнений, замена стекол в оконных заполнениях в местах общего пользования | по мере необходимости |  |
|  | Восстановление и замена отдельных элементов строительных конструкций (фундаментов, отмосток, ограждающих стен приямков, вентиляционных продухов, лестниц, балконов, крылец, козырьков), укрепление перекрытий, устранение мелких деформаций | по мере необходимости |  |
|  | Восстановление отделки стен, потолков в подъездах и технических помещениях, окраска оконных и дверных блоков в подъездах | по мере необходимости |  |
|  | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, полов, ремонт лестничных ограждений в подъездах | по мере необходимости |  |
|  | Ремонт и восстановление работоспособности запорных устройств, ремонт дверей на входах в подвальные и чердачные помещения | по мере необходимости |  |
| 7. Услуги по организации содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома | 14,5 |
|  | Организация содержания общего имущества многоквартирного дома, в том числе: планирование и осуществление контроля выполнения работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию, текущему ремонту объектов общего имущества многоквартирного дома; ведение лицевых счетов, прием платежей; сбор задолженности по платежам, ведение технической и другой документации, подготовка отчетов, и проч; услуги паспортного стола (ведение регистрационного учета по месту жительства, месту пребывания, выдача справок) | ежедневно в соответствии с графиком рабочего времени |  |